## 实验配置
配置项 | 值
实验名称 | 气体传感器性能测试
实验日期 | 2024-01-15
操作员 | 研究员A
设备型号 | GAS-TESTER-2000
采样频率(Hz) | 1

## 材料参数
材料编号 | 材料名称 | 制备方法 | 敏感层厚度(nm)
M001 | SnO2纳米颗粒 | 水热法 | 150
M002 | ZnO纳米线 | 气相沉积 | 200

## 测量数据
材料 | 测试气体 | 气体浓度(ppm) | 测试温度(°C) | 测试湿度(%) | 加入气体时刻(s) | 排出气体时刻(s) | 0s | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 7s | 8s | 9s | 10s | 11s | 12s | 13s | 14s | 15s | 16s | 17s | 18s | 19s | 20s | 21s | 22s | 23s | 24s | 25s | 26s | 27s | 28s | 29s | 30s | 31s | 32s | 33s | 34s | 35s | 36s | 37s | 38s | 39s | 40s | 41s | 42s | 43s | 44s | 45s | 46s | 47s | 48s | 49s | 50s | 51s | 52s | 53s | 54s | 55s | 56s | 57s | 58s | 59s | 60s | 61s | 62s | 63s | 64s | 65s | 66s | 67s | 68s | 69s | 70s | 71s | 72s | 73s | 74s | 75s | 76s | 77s | 78s | 79s | 80s | 81s | 82s | 83s | 84s | 85s | 86s | 87s | 88s | 89s | 90s | 91s | 92s | 93s | 94s | 95s | 96s | 97s | 98s | 99s | 100s | 101s | 102s | 103s | 104s | 105s | 106s | 107s | 108s | 109s | 110s | 111s | 112s | 113s | 114s | 115s | 116s | 117s | 118s | 119s | 120s | 121s | 122s | 123s | 124s | 125s | 126s | 127s | 128s | 129s | 130s | 131s | 132s | 133s | 134s | 135s | 136s | 137s | 138s | 139s | 140s | 141s | 142s | 143s | 144s | 145s | 146s | 147s | 148s | 149s | 150s | 151s | 152s | 153s | 154s | 155s | 156s | 157s | 158s | 159s | 160s | 161s | 162s | 163s | 164s | 165s | 166s | 167s | 168s | 169s | 170s | 171s | 172s | 173s | 174s | 175s | 176s | 177s | 178s | 179s | 180s | 181s | 182s | 183s | 184s | 185s | 186s | 187s | 188s | 189s | 190s | 191s | 192s | 193s | 194s | 195s | 196s | 197s | 198s | 199s | 200s | 201s | 202s | 203s | 204s | 205s | 206s | 207s | 208s | 209s | 210s | 211s | 212s | 213s | 214s | 215s | 216s | 217s | 218s | 219s | 220s | 221s | 222s | 223s | 224s | 225s | 226s | 227s | 228s | 229s | 230s | 231s | 232s | 233s | 234s | 235s | 236s | 237s | 238s | 239s | 240s | 241s | 242s | 243s | 244s | 245s | 246s | 247s | 248s | 249s | 250s | 251s | 252s | 253s | 254s | 255s | 256s | 257s | 258s | 259s | 260s | 261s | 262s | 263s | 264s | 265s | 266s | 267s | 268s | 269s | 270s | 271s | 272s | 273s | 274s | 275s | 276s | 277s | 278s | 279s | 280s | 281s | 282s | 283s | 284s | 285s | 286s | 287s | 288s | 289s | 290s | 291s | 292s | 293s | 294s | 295s | 296s | 297s | 298s | 299s
M001 | NH3 | 100 | 25 | 45 | 50 | 200 | 5009.9 | 4997.2 | 5013 | 5030.5 | 4995.3 | 4995.3 | 5031.6 | 5015.3 | 4990.6 | 5010.9 | 4990.7 | 4990.7 | 5004.8 | 4961.7 | 4965.5 | 4988.8 | 4979.7 | 5006.3 | 4981.8 | 4971.8 | 5029.3 | 4995.5 | 5001.4 | 4971.5 | 4989.1 | 5002.2 | 4977 | 5007.5 | 4988 | 4994.2 | 4988 | 5037 | 4999.7 | 4978.8 | 5016.5 | 4975.6 | 5004.2 | 4960.8 | 4973.4 | 5003.9 | 5014.8 | 5003.4 | 4997.7 | 4994 | 4970.4 | 4985.6 | 4990.8 | 5021.1 | 5006.9 | 4964.7 | 5006.5 | 5038.3 | 5077.3 | 5146.8 | 5197.7 | 5237.1 | 5242 | 5291.8 | 5342.8 | 5392.9 | 5400 | 5441.2 | 5457.1 | 5488.8 | 5561.5 | 5604.1 | 5606.4 | 5657.9 | 5674.4 | 5682.7 | 5730.6 | 5781.1 | 5776 | 5833.6 | 5774.8 | 5868 | 5876.9 | 5892.2 | 5922.4 | 5902.7 | 5959.3 | 5991.5 | 6034.1 | 6013.8 | 6027.1 | 6051.8 | 6098.2 | 6104.1 | 6104.1 | 6141.7 | 6149.7 | 6183 | 6165 | 6187.5 | 6200.8 | 6193.6 | 6242.7 | 6255.5 | 6263.5 | 6271.5 | 6260.4 | 6292.4 | 6305.8 | 6308.1 | 6332.2 | 6354.4 | 6394.6 | 6370.7 | 6382.5 | 6385.6 | 6358.3 | 6405.4 | 6416.2 | 6473.1 | 6428.6 | 6446.8 | 6448.2 | 6433.5 | 6487.4 | 6487.1 | 6495.2 | 6468.3 | 6521.5 | 6472.2 | 6518.5 | 6557 | 6499.6 | 6514.1 | 6533.4 | 6527.1 | 6511.7 | 6549.6 | 6532.2 | 6568.1 | 6545.3 | 6599.6 | 6557.7 | 6571.6 | 6598.8 | 6562.3 | 6595.8 | 6621.6 | 6567.3 | 6607.1 | 6612.5 | 6626.7 | 6590 | 6591.9 | 6632.2 | 6631.1 | 6633.4 | 6638.5 | 6621.1 | 6642.4 | 6646.6 | 6629.3 | 6683.7 | 6658.6 | 6627.9 | 6667.5 | 6637.4 | 6675.1 | 6684.9 | 6647.6 | 6685.6 | 6676.7 | 6687.1 | 6710.7 | 6669.9 | 6661.7 | 6660.9 | 6664.2 | 6680.8 | 6691 | 6691.4 | 6704.1 | 6689.5 | 6719.9 | 6687.1 | 6748.3 | 6707.9 | 6679.7 | 6676.8 | 6709.2 | 6696.4 | 6716.5 | 6712.9 | 6703.2 | 6688.9 | 6676.7 | 6699.2 | 6726.4 | 6714.6 | 6686.5 | 6715.8 | 6721.1 | 6696.7 | 6718.4 | 6717.4 | 6694.2 | 6725.1 | 6661.8 | 6607.5 | 6544.8 | 6436.4 | 6387.8 | 6361.7 | 6308.7 | 6257.8 | 6275.6 | 6163 | 6129.1 | 6082.1 | 6034.4 | 5975 | 5958 | 5890.4 | 5865.6 | 5826.5 | 5805.1 | 5818.2 | 5704.3 | 5726.3 | 5652.4 | 5648.4 | 5653.8 | 5608.5 | 5561.9 | 5546.2 | 5552.1 | 5502.8 | 5501.5 | 5478.6 | 5445.9 | 5483.8 | 5436.3 | 5366.5 | 5394.8 | 5362.5 | 5378.1 | 5331 | 5331 | 5330.3 | 5324.9 | 5271.6 | 5277.3 | 5263.3 | 5249.1 | 5287.2 | 5250.1 | 5207.3 | 5241.7 | 5257.1 | 5226.9 | 5167.7 | 5180.7 | 5208.2 | 5161.6 | 5177.7 | 5177.7 | 5137.3 | 5148.5 | 5079 | 5117.7 | 5127.8 | 5102.6 | 5155.2 | 5089.2 | 5104.4 | 5111.3 | 5133.3 | 5071.7 | 5119.7 | 5092.9 | 5069.4 | 5094.8 | 5086.2 | 5067 | 5077.3 | 5065.2 | 5072.3 | 5080.5 | 5096.4 | 5037.4 | 5102.3 | 5018.3 | 5052 | 5064.7 | 5056.5 | 5036.4 | 5042.8 | 5035.2 | 5031.5 | 5058.6 | 5047.1 | 5024.6 | 5054.9 | 5041.6 | 5050.3 | 5045.3
M001 | NH3 | 500 | 25 | 45 | 50 | 200 | 4983.4 | 4988.8 | 5014.9 | 5012.2 | 4999.6 | 5002.3 | 5025.6 | 4988.2 | 5010.9 | 4996 | 4995.6 | 5022 | 5016.5 | 5016.3 | 5026.1 | 5000.4 | 5013.6 | 4993.8 | 5006.5 | 4997.4 | 5001.9 | 5011.9 | 4983.6 | 5041.8 | 4979.9 | 4975.7 | 5023.2 | 5015.8 | 5012.5 | 5012.6 | 4999.8 | 4982.1 | 5001.5 | 4986.5 | 5019.5 | 4997.1 | 4983.5 | 4993.6 | 5008.3 | 4988.7 | 4983.6 | 5004.9 | 5004.9 | 4989.9 | 4990.6 | 5004.6 | 4971 | 4971.9 | 4985.6 | 4995.7 | 5006.2 | 5075.6 | 5108 | 5131.3 | 5176.7 | 5198.4 | 5258.4 | 5292.2 | 5342.7 | 5356.9 | 5420 | 5475.6 | 5477.1 | 5520.7 | 5559 | 5568.9 | 5612.3 | 5638.1 | 5669.1 | 5680.2 | 5723.9 | 5760.3 | 5805.7 | 5821.5 | 5870.3 | 5836.2 | 5892.6 | 5901.9 | 5964.4 | 5926.3 | 5946.9 | 5972.4 | 5962 | 6013.6 | 6028 | 6064.8 | 6086.8 | 6135.1 | 6133.7 | 6119.9 | 6129.8 | 6173.4 | 6152.6 | 6230.7 | 6232.3 | 6213.5 | 6202.5 | 6277.4 | 6261.1 | 6301 | 6256.8 | 6288.9 | 6312.8 | 6325.1 | 6326.4 | 6358.7 | 6335.6 | 6364.4 | 6379.7 | 6397.4 | 6410.9 | 6383.5 | 6384.3 | 6449.4 | 6439.1 | 6425.8 | 6479.9 | 6459.2 | 6488.1 | 6473.4 | 6520.6 | 6521.6 | 6488.5 | 6519.6 | 6519.7 | 6540.5 | 6500.1 | 6539.2 | 6552.5 | 6502 | 6519.1 | 6507.4 | 6548.1 | 6573 | 6593.7 | 6570.1 | 6605.9 | 6550.4 | 6548.5 | 6585.8 | 6598.9 | 6594.8 | 6558.1 | 6601.7 | 6581.2 | 6624.5 | 6622 | 6599.5 | 6611.5 | 6603.9 | 6627.2 | 6650.7 | 6615 | 6647.8 | 6630.1 | 6627.7 | 6644.2 | 6628.4 | 6640.7 | 6630.4 | 6696.2 | 6660 | 6647.7 | 6668.3 | 6664 | 6664.1 | 6682.9 | 6687.9 | 6664.1 | 6665.2 | 6673.2 | 6634.5 | 6652.1 | 6711.5 | 6718.8 | 6682.6 | 6700.7 | 6697 | 6753.9 | 6716.3 | 6692.8 | 6677.7 | 6666.1 | 6703.6 | 6685.8 | 6673.7 | 6690.5 | 6683 | 6739.6 | 6724.7 | 6708 | 6738.9 | 6711.9 | 6694.1 | 6742.8 | 6724.2 | 6693.6 | 6711.5 | 6698.7 | 6689.4 | 6736.5 | 6688.8 | 6557.9 | 6534.9 | 6450.9 | 6396.8 | 6339.5 | 6281.1 | 6248.5 | 6182 | 6157 | 6105.4 | 6058.3 | 6003.2 | 5969.8 | 5957.9 | 5915.9 | 5850.8 | 5838.2 | 5818.5 | 5738.5 | 5752.5 | 5699.3 | 5696 | 5642.5 | 5595.9 | 5574.7 | 5584.4 | 5565.7 | 5520.5 | 5530.2 | 5463.9 | 5476.3 | 5434.7 | 5427.9 | 5424.6 | 5389.8 | 5383.4 | 5395.9 | 5349.5 | 5363.6 | 5310.7 | 5330.8 | 5336.5 | 5246.1 | 5268 | 5284.4 | 5258.1 | 5259.3 | 5229.9 | 5234.2 | 5220.3 | 5238 | 5211.3 | 5204.9 | 5182.1 | 5173.1 | 5167.1 | 5176.7 | 5153.8 | 5161.6 | 5191.2 | 5161.3 | 5131.7 | 5156.8 | 5119.4 | 5081.8 | 5097.6 | 5075.8 | 5101.7 | 5104.8 | 5133.9 | 5103 | 5088.3 | 5105.6 | 5041.3 | 5086.9 | 5094.4 | 5046.3 | 5095.8 | 5076.8 | 5059 | 5077.3 | 5107.5 | 5063.3 | 5062.3 | 5045.9 | 5035.9 | 5067.5 | 5031.7 | 5048.4 | 5035.5 | 5052.9 | 5048.3 | 5060.8 | 5028.2 | 5031.5 | 5015.9 | 5025.2 | 5040.3
M001 | CO | 100 | 25 | 45 | 50 | 200 | 5015.1 | 4981.6 | 5017.4 | 5027.1 | 5008.3 | 5037.5 | 4984.5 | 4975.1 | 4964.4 | 5029.9 | 5013.1 | 4998.9 | 5005.6 | 4977.5 | 5048.9 | 5002.6 | 5002.2 | 5014.5 | 5009.6 | 5004.5 | 4984.2 | 5009.4 | 5037.6 | 5026.9 | 5031.9 | 4989.8 | 4980.2 | 4997.5 | 5001.1 | 5021.9 | 4966.2 | 5030.6 | 4996.8 | 4991.5 | 4979.8 | 4966.9 | 5016.5 | 5001.5 | 4974.2 | 4974.1 | 4993.3 | 5033.4 | 4994.8 | 4969.9 | 4995.1 | 4994.5 | 4946.1 | 4998.9 | 4995.4 | 5013.9 | 5037 | 4976.5 | 4903.7 | 4843.3 | 4874.4 | 4782.7 | 4741.5 | 4701.5 | 4667.8 | 4623.7 | 4578.9 | 4544.2 | 4520.1 | 4476.5 | 4440.5 | 4425.2 | 4387.1 | 4392.2 | 4279.9 | 4326.2 | 4301.6 | 4208.1 | 4216.5 | 4190.3 | 4144.6 | 4132.9 | 4102.6 | 4136.9 | 4098.1 | 4083 | 4050.8 | 3993.1 | 3985 | 3985.7 | 3932.3 | 3952.4 | 3915.3 | 3894.9 | 3899.5 | 3877.4 | 3845 | 3859.6 | 3799.4 | 3818.3 | 3803.2 | 3770.9 | 3769.7 | 3724.7 | 3755 | 3720.1 | 3700.8 | 3720.1 | 3673.3 | 3647.7 | 3633.5 | 3665.8 | 3617.5 | 3667.8 | 3581 | 3646.8 | 3607.5 | 3592.1 | 3574.1 | 3584.1 | 3566.8 | 3581.3 | 3553.4 | 3546.2 | 3528.2 | 3526.8 | 3526.8 | 3479.3 | 3479.6 | 3514.7 | 3496.7 | 3483.2 | 3481 | 3481.5 | 3457.8 | 3447.3 | 3461.2 | 3432.3 | 3454.7 | 3407.3 | 3456.9 | 3440.9 | 3431.7 | 3441.6 | 3450.8 | 3433.3 | 3371.9 | 3379 | 3388 | 3397.1 | 3403 | 3374.4 | 3389 | 3366.6 | 3366 | 3346.7 | 3353.1 | 3341.4 | 3345.8 | 3383.3 | 3340.3 | 3409.1 | 3363.5 | 3354.6 | 3331.1 | 3359.7 | 3331.6 | 3343.1 | 3389.5 | 3334.1 | 3356.7 | 3317.4 | 3328.7 | 3362.7 | 3312.7 | 3359.5 | 3335.5 | 3308.2 | 3330.3 | 3335.3 | 3326.6 | 3281 | 3296.2 | 3304.2 | 3306.1 | 3318.5 | 3308.2 | 3276.5 | 3309.4 | 3312.6 | 3310.3 | 3319.4 | 3313.2 | 3304.5 | 3292.7 | 3259.8 | 3300.4 | 3294.9 | 3295.1 | 3263.1 | 3266 | 3307.7 | 3284.9 | 3298.4 | 3284.4 | 3283.5 | 3300.8 | 3339.1 | 3416.1 | 3467.1 | 3527.4 | 3587.3 | 3653.1 | 3692 | 3777.6 | 3783.5 | 3844.7 | 3884.8 | 3965.9 | 3982.6 | 4039.3 | 4027.5 | 4099.5 | 4147.5 | 4165.4 | 4217.9 | 4217.7 | 4286.5 | 4333.4 | 4308.1 | 4333.3 | 4397.1 | 4424.4 | 4406.1 | 4431.1 | 4455.8 | 4455.7 | 4484.5 | 4502.3 | 4525.7 | 4558.4 | 4581 | 4624 | 4589 | 4644 | 4634.7 | 4652.2 | 4680.2 | 4657.4 | 4700 | 4707.8 | 4725.9 | 4732.9 | 4787 | 4735.4 | 4747.4 | 4755 | 4765.5 | 4772.6 | 4817.6 | 4830.3 | 4798.2 | 4800.5 | 4833.7 | 4820.1 | 4850.4 | 4848.2 | 4819.9 | 4887.1 | 4897.7 | 4854.9 | 4864.6 | 4883.1 | 4888.9 | 4900 | 4931.5 | 4892 | 4883.7 | 4876 | 4892.7 | 4910.3 | 4950.4 | 4907.5 | 4925.5 | 4923.8 | 4950.9 | 4980.5 | 4922.1 | 4925.6 | 4958.8 | 4954 | 4979.6 | 4956.6 | 4939.9 | 4961 | 4973.3 | 4969.5 | 4965 | 4978 | 4981.8 | 4987.6 | 4974.5 | 4959.7 | 4967.5 | 4990 | 4950.9
M002 | CO | 100 | 25 | 45 | 50 | 200 | 8007.4 | 7992.1 | 8000.6 | 8025.6 | 8003.8 | 8000.9 | 7972.8 | 8014.9 | 8012.9 | 8043.3 | 7993.8 | 8004.4 | 8005 | 8031.5 | 7998.1 | 8005.6 | 8012.2 | 8003.7 | 7991.1 | 8003.9 | 8021.5 | 7979.5 | 8002.7 | 7986 | 8023.9 | 7969.5 | 7988.8 | 8007.5 | 8031.3 | 7998.7 | 7988.9 | 8037.6 | 7971 | 7956 | 8008.8 | 7990 | 7979.6 | 8014.2 | 8004.9 | 7988.7 | 7974.4 | 8017.4 | 8013 | 7998 | 8036.9 | 7978.6 | 7969.5 | 7986.2 | 7999.1 | 8004.9 | 7995.2 | 7933.4 | 7829.5 | 7813.6 | 7715.1 | 7672.8 | 7592.9 | 7532.4 | 7473.5 | 7411.5 | 7357.5 | 7314.7 | 7237.1 | 7193.9 | 7125.8 | 7105.7 | 7014 | 7015.4 | 6931.8 | 6858.4 | 6845.2 | 6785.8 | 6774.1 | 6703.3 | 6667.5 | 6599.8 | 6590.7 | 6514.4 | 6495.4 | 6507.3 | 6473.8 | 6433.5 | 6373.4 | 6360.4 | 6330.8 | 6277.9 | 6302.2 | 6261.4 | 6212 | 6190.2 | 6167.8 | 6097.4 | 6108.6 | 6075.9 | 6046.1 | 6037.7 | 6057.1 | 6012.4 | 5967.1 | 5969.5 | 5966.1 | 5937.1 | 5900.9 | 5868.4 | 5877.4 | 5853.8 | 5846.8 | 5825.1 | 5817.3 | 5769.9 | 5791.7 | 5754.4 | 5777.5 | 5708.1 | 5742.8 | 5698.7 | 5668.7 | 5659.4 | 5650.3 | 5653.2 | 5643.4 | 5610.1 | 5610 | 5642.5 | 5623.7 | 5587.7 | 5569.7 | 5561.7 | 5562.1 | 5520.1 | 5526.5 | 5489.5 | 5522.4 | 5519.1 | 5488.4 | 5521.7 | 5458.1 | 5445.9 | 5472.4 | 5481.8 | 5487.7 | 5438.1 | 5462.4 | 5433.7 | 5424.9 | 5440 | 5429.5 | 5379.2 | 5434.7 | 5427.4 | 5382 | 5397.4 | 5394.3 | 5384.8 | 5363.9 | 5356.8 | 5365.3 | 5384.9 | 5368 | 5345.6 | 5364.4 | 5288.1 | 5364.3 | 5302.8 | 5326.7 | 5308 | 5301.1 | 5346.9 | 5311 | 5324.1 | 5313.2 | 5320.7 | 5309.7 | 5279.7 | 5322.5 | 5290 | 5266.1 | 5286.1 | 5322.2 | 5306.8 | 5280.4 | 5278.1 | 5276.4 | 5322.2 | 5286.2 | 5285.1 | 5295.1 | 5277.3 | 5265.4 | 5264.8 | 5265.5 | 5264.5 | 5278 | 5262.8 | 5274.8 | 5257 | 5258.6 | 5215.6 | 5272.4 | 5259.6 | 5271.2 | 5301.1 | 5504.4 | 5559.3 | 5679.9 | 5728.7 | 5850 | 5901.5 | 5991.5 | 6120.6 | 6153.7 | 6234.1 | 6316.5 | 6375.7 | 6432.9 | 6498.8 | 6598.7 | 6606.3 | 6666.1 | 6735.5 | 6787 | 6837.1 | 6872.7 | 6881.7 | 6980.2 | 6965.9 | 7034.5 | 7051.5 | 7101.9 | 7144.9 | 7178.5 | 7213 | 7268 | 7274.8 | 7289.6 | 7341.5 | 7372.5 | 7349.7 | 7410.8 | 7436.4 | 7439.1 | 7494.3 | 7484.7 | 7510.3 | 7523.6 | 7546 | 7541.5 | 7551.8 | 7628.9 | 7595.9 | 7608.2 | 7599.5 | 7643.8 | 7643.6 | 7715.8 | 7715.6 | 7693.6 | 7763.9 | 7749.5 | 7734 | 7700.7 | 7806.2 | 7742 | 7745.9 | 7808 | 7844.6 | 7831.5 | 7822.8 | 7830.8 | 7843.1 | 7848 | 7845 | 7847.8 | 7850.5 | 7842.5 | 7857.5 | 7834.7 | 7871.7 | 7858.9 | 7861.3 | 7891.6 | 7920.2 | 7914.9 | 7869.2 | 7884.7 | 7927.1 | 7892.2 | 7910.8 | 7929.6 | 7902.5 | 7927 | 7901.2 | 7918.6 | 7939.8 | 7904.1 | 7947.3 | 7940.5 | 7954.3 | 7949.9 | 7974.9
M002 | CO | 500 | 25 | 45 | 50 | 200 | 8002.5 | 7991.4 | 8002.4 | 8010.9 | 8001 | 8000.8 | 7986 | 7986.7 | 7971.9 | 8035 | 7975.1 | 7986.1 | 7985.6 | 8017.9 | 7994.1 | 8025 | 7986.5 | 8005.6 | 7983.3 | 8042.9 | 7976.2 | 8006.2 | 8012.7 | 8008.3 | 7996.3 | 7997.4 | 8000.9 | 7997.1 | 8019.3 | 8044.2 | 7988.9 | 7972.6 | 7998.2 | 8051.6 | 7983.9 | 8032.8 | 8033.6 | 7988.9 | 8011.4 | 8032.6 | 7992.4 | 7995.9 | 7988.4 | 7979.7 | 7987 | 7975.5 | 8000.7 | 7984.6 | 8004.7 | 7968.9 | 8006.6 | 7943 | 7814.7 | 7792.2 | 7741.3 | 7626.3 | 7619.5 | 7531.6 | 7448 | 7401.4 | 7355.8 | 7289.7 | 7244 | 7161.3 | 7131 | 7048.6 | 7025.3 | 6961.3 | 6917.9 | 6911.7 | 6864.4 | 6811.6 | 6735.5 | 6710 | 6700.7 | 6640.4 | 6646.1 | 6570.8 | 6530.9 | 6485.9 | 6460.8 | 6422 | 6406.9 | 6380.5 | 6315.1 | 6274.4 | 6235.4 | 6254 | 6194.4 | 6146.6 | 6171.4 | 6188.1 | 6113.5 | 6106.3 | 6067.8 | 6041.4 | 6039.5 | 5993.7 | 5983.9 | 5964.5 | 5924.7 | 5938.5 | 5896.2 | 5866.2 | 5874.1 | 5828 | 5829.5 | 5812.2 | 5818 | 5790.1 | 5764.8 | 5766.8 | 5763.8 | 5733 | 5708.3 | 5668.5 | 5660.4 | 5662.9 | 5644.5 | 5640.9 | 5634.1 | 5632.2 | 5609.1 | 5609.4 | 5590.5 | 5539.4 | 5550.2 | 5556.4 | 5525.6 | 5552.6 | 5562.3 | 5547.3 | 5510.1 | 5536 | 5501.1 | 5483.5 | 5470.3 | 5469.1 | 5460.2 | 5464.3 | 5457.2 | 5447.4 | 5449.6 | 5458.3 | 5447.3 | 5392.6 | 5365.4 | 5429.4 | 5377.9 | 5395.3 | 5371.2 | 5353.4 | 5395.3 | 5394.8 | 5363.3 | 5318.4 | 5354.9 | 5369.3 | 5327.6 | 5356.7 | 5348.7 | 5356.7 | 5343.7 | 5318.1 | 5357.9 | 5327.2 | 5326.4 | 5305 | 5311.5 | 5299.5 | 5310.7 | 5345.4 | 5280.8 | 5273.1 | 5332 | 5295.7 | 5283.9 | 5315.5 | 5280.1 | 5326.3 | 5301 | 5275.4 | 5326 | 5268.6 | 5293.4 | 5282.5 | 5300.5 | 5303.8 | 5271.3 | 5253.7 | 5276.2 | 5251.6 | 5303.7 | 5264.5 | 5252.9 | 5262.3 | 5230.1 | 5236.1 | 5278.1 | 5239.5 | 5230.3 | 5369.8 | 5486.3 | 5576.5 | 5677.6 | 5734.4 | 5809.3 | 5952.6 | 5997.6 | 6077.3 | 6184 | 6240.9 | 6308.3 | 6409.1 | 6417 | 6510 | 6551.8 | 6612.8 | 6692.6 | 6724.7 | 6775.7 | 6834.8 | 6852.6 | 6887.8 | 6926.6 | 6949.5 | 7069.6 | 7044.5 | 7098.7 | 7132.8 | 7178.3 | 7220.9 | 7253 | 7254.1 | 7291.2 | 7327.8 | 7343.8 | 7406.4 | 7408.6 | 7437.1 | 7458.3 | 7490.3 | 7491.3 | 7481.9 | 7535.1 | 7532.6 | 7552.9 | 7592.3 | 7621.8 | 7613.2 | 7634.2 | 7676.6 | 7661.4 | 7722.1 | 7694.3 | 7660.2 | 7722.4 | 7726.5 | 7755.7 | 7753.9 | 7747.9 | 7735.9 | 7765.6 | 7761.8 | 7775.9 | 7807.6 | 7837.2 | 7819.4 | 7795 | 7834.9 | 7856.8 | 7827.2 | 7843 | 7852 | 7841.9 | 7876.1 | 7866.1 | 7882.1 | 7860.9 | 7874.6 | 7902.4 | 7884.9 | 7931.1 | 7892.6 | 7909 | 7926.9 | 7883.5 | 7880.1 | 7888.1 | 7947.1 | 7913.9 | 7979 | 7919.4 | 7937.1 | 7966.8 | 7978.6 | 7982.2 | 7967.4 | 7965.9 | 7959.5
M002 | NH3 | 100 | 25 | 45 | 50 | 200 | 8015.6 | 7989 | 7983.6 | 7999.9 | 7996.6 | 7990.9 | 8013.9 | 8019.1 | 8001.8 | 8029.6 | 7977.2 | 7996.1 | 7985.7 | 7962.7 | 7998.3 | 7997.6 | 8030.3 | 8012.6 | 7979.5 | 8037.1 | 8024.4 | 8011.6 | 7995.5 | 7980.8 | 7992.6 | 8021.8 | 8037.7 | 8030.9 | 7990.2 | 7977.6 | 8002.8 | 7964.6 | 8006.5 | 7997 | 7990.7 | 7968.1 | 8010.3 | 7989.3 | 7976.6 | 7942.6 | 7999.4 | 8035.4 | 8033.2 | 7990.9 | 7988 | 8009.4 | 7980 | 8006 | 8015.3 | 8024.5 | 7998 | 8069.6 | 8127.9 | 8198.7 | 8278.8 | 8356.9 | 8432.3 | 8460.7 | 8567.8 | 8592 | 8655 | 8696.9 | 8718.3 | 8838 | 8887.1 | 8917.5 | 8973.8 | 9030.9 | 9036.2 | 9102.4 | 9173.3 | 9175.5 | 9248.6 | 9256.5 | 9332.9 | 9361.7 | 9368 | 9460.4 | 9458.3 | 9491.7 | 9545.9 | 9598 | 9586.9 | 9639.8 | 9677.7 | 9712.8 | 9731.4 | 9748.8 | 9767 | 9812 | 9814.9 | 9803.3 | 9895.1 | 9928.5 | 9886.6 | 9936.5 | 9991.2 | 10041.6 | 10021.9 | 10027.4 | 10058.3 | 10108.8 | 10087.3 | 10102.7 | 10126.9 | 10135 | 10173.5 | 10220.1 | 10210.2 | 10214.4 | 10228.9 | 10218.3 | 10281.7 | 10276.6 | 10288.3 | 10369.1 | 10324.2 | 10315.9 | 10334.8 | 10378.3 | 10369.3 | 10349.6 | 10407.9 | 10386.9 | 10448.3 | 10442.7 | 10422.1 | 10466.4 | 10451.6 | 10476.5 | 10478.1 | 10460.2 | 10472.7 | 10514.5 | 10495.2 | 10501.7 | 10498.3 | 10533.3 | 10573.3 | 10517.8 | 10546.5 | 10580.9 | 10557.6 | 10574.6 | 10550.4 | 10586.3 | 10579.8 | 10609 | 10618.5 | 10652 | 10617 | 10617.1 | 10619.4 | 10613.3 | 10631.9 | 10623.8 | 10637.6 | 10664.9 | 10622.7 | 10669.8 | 10677.3 | 10652.5 | 10616.3 | 10650.3 | 10692 | 10669.1 | 10653 | 10666.3 | 10696.4 | 10693.7 | 10681.1 | 10681.5 | 10684 | 10676.2 | 10729.7 | 10693.7 | 10727.1 | 10735.7 | 10727.8 | 10701.6 | 10720.7 | 10714.4 | 10699 | 10725.8 | 10697.8 | 10747.2 | 10716.2 | 10731.5 | 10735 | 10726.1 | 10744.8 | 10725.3 | 10753.9 | 10711.3 | 10742.3 | 10780.2 | 10722.9 | 10730.9 | 10756.2 | 10750.9 | 10755.7 | 10650.7 | 10550.1 | 10460.1 | 10350.5 | 10245.6 | 10175.7 | 10115.4 | 9993.3 | 9898.2 | 9864.7 | 9767.9 | 9657.4 | 9651.1 | 9559.4 | 9506.7 | 9456 | 9396.4 | 9352.1 | 9276.8 | 9245.3 | 9181.5 | 9154.9 | 9107.7 | 9033.8 | 9032.9 | 8960.8 | 8949.6 | 8904.2 | 8898.4 | 8823.4 | 8788.4 | 8763.9 | 8728.2 | 8721.5 | 8645.5 | 8630.2 | 8604.4 | 8620.2 | 8611.8 | 8552.9 | 8529.8 | 8513.7 | 8515.4 | 8454.4 | 8459.1 | 8456 | 8429.4 | 8406.8 | 8407.2 | 8317.9 | 8371 | 8330.3 | 8293.3 | 8327.2 | 8332 | 8289.9 | 8300.2 | 8302.4 | 8285.8 | 8282.2 | 8254.4 | 8231.7 | 8189.1 | 8207.6 | 8187.3 | 8239.6 | 8184.9 | 8183.5 | 8185 | 8168 | 8194.5 | 8141.8 | 8152.1 | 8127.6 | 8110.5 | 8119.2 | 8125.6 | 8112.8 | 8102.8 | 8083.9 | 8106 | 8073.3 | 8114.6 | 8097.1 | 8062.6 | 8082 | 8069.6 | 8087.7 | 8105 | 8037.6 | 8074.5 | 8066.1 | 8080 | 8068.3 | 8046.5 | 8052.7 | 8040.8 | 8076.1 | 8052.8